| Примерная форма | УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.06.2015 № 236-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016/2017 учебному году» |
| --- | --- |

# Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017  учебному году

Составлен «_27 »   июля 2016 г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

623565, Свердловская обл., Пышминский р-н, с.Трифоново, ул. Ленина,93.

3. Фактический адрес: _623565, Свердловская обл., Пышминский р-н, с.Трифоново, ул. Ленина,93.

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания ____________1975

(при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

__Налимов Владимир Анатольевич,  тел. 8-34372-2-34-66

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением администрации Пышминского городского округа № 356 от 17.06.2015г.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

_Фоминых С.С., заместитель главы админстрации Пышминского городского округа по социальным вопросам.

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Хвостова С.Б., начальник Управления образования администрации Пышминского городского округа.

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования _____________________________________________

от органа управления образованием _Ананичева Е.А., методист Управления образования Администрации Пышминского городского округа по комплексной безопасности.

от роспотребнадзора __Яковлева Н.М., начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пышминскому городскому округу, в Талицком, Тугулымском,Байкаловском районах, г. Камышлове, Камышловском и Пышминском районах (по согласованию)

от государственного пожарного надзора _Ракульцев А.А.,начальник отдела надзорной деятельности Камышловского ГО, Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской обл. (по согласованию)

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов) _Мананкова С.П., председатель РК профсоюза работников образования

от полиции:

сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД __Обоскалов А.С., начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Пышминскому р-ну.

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка __Чистякова Е.А., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пышминскому р-ну.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав _______________________________________________________________________________________

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение__________________________________________________________________________

от ростехнадзора________________________________________________________________________

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации _____________________________________________

от организации,  осуществляющей  надзор за деятельностью предприятий общественного питания _______________________________________________________________________________________

от хозяйственно-эксплуатационной службы _________________________________________________

от родительской общественности__________________________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

к 2015 / 2016  учебному году ______________________________________________________

(готова / не готова)

_______________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
| Секретарь комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
| Члены комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
|  | … | … |

«_____»_____________20_____г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора (от…№…) (оформляется в течение  3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016 / 2017 учебному году

# Акт составлен « 27 »__июля  2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав МБОУ ПГО «Трифоновской СОШ» № 722 от 01.12.2015г |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | На правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | 10.02.2011 г.и №66-АД-656516_свидетельство о государственной регистрации права о закреплении Муниципального имущества на праве оперативного Управления(№11/ оу от 28.10.2010 г.) |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Постоянное (бессрочное) пользование | 03.08.2011г. и №66-АД 965535 свидетельство о государственной регистрации права по управлению государственным имуществом |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | № лицензии 15236 Выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской обл. когда выдана: 15.02.2012 г. на какой срок-бессрочно Приложение имеется Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу Основная: 4 года, основная: 5 лет, основная 2 года №7281 и дата свидетельства об аккредитации 06.02.2013г |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | имеется |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют |  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на ___________________учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден |  |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Работаем в одну смену 11 0 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 192 11 92 0 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 3 15 0 0 0 0 16 3 15 0 0 0 0 16 0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок |  |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля От 22.07.2015г. № 2 От 22.07.2015 № 10 От 22.07.2015г. № 1 | Готова к использованию Готова к использованию Готова к использованию |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | - |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Имеется, готово к использованию ,оборудования и Инвентаря достаточно, оборудование готово к Использованию Акт-разрешения № 7, 8, 11, 14 от 22.07. 2014 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется/ удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Соответствует Акт№ 5, 6, 15, 16 от22.07. 2015 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений |  |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1. «Форум-медиа» 2014 г 2. Солиев . Р. 3. проводилось 4.проводилось 5.не реже 2 раз в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно: имеются 10 углекислотных огнетушителей Годны до августа 2016 г |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Имеется, исправна 2.Камышловское районное отделение ВДПО 3.Камышловское районное отделение ВДПО договор №178 от 02. 02. 2015 г. 4. ОКО Охрана №52324/С от 30. 01. 2015 г. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Имеется технический отчет о проведении испытания Электроустановок от 17. 06. 15 г |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное/ исправно |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 10. 04. 2010 г №65283830-000350037 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний не имеется |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 07.04.2015 07.04.2015 |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. столовая 2. оснащена 3. акт № 3, 4, от 22. 07.2015 г. 4. собственная столовая на 54 посадочных места Договора на поставку продуктов питания: ИП Скакунова Т.В. №2 01.04.2015 г. (хлебобулочные изделия) Пышминский молочный завод договор№ 2. От 01.04.2015 г. ИП Кислых А.А договор № 6 от 01. 04. 2015 г. Продукты питания(кроме хлебобулочных, молочных продуктов) 5. 98 человека -100% 6. имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Установлено ОБН-150 в количестве 6 штук |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | нет |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лабораторных испытаний №1715 от 13 апреля 2015 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Май 2015- 7 человек Август- 26 человек |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется ,исправна 2.Камышловский ОВО филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской обл. договор № 81 от 23. 01. 2015 г. 3. завхоз Самочернова И.Б. 4.ФГУП «Охрана» МВД РФ по СО г. Сухой Лог Договор №6722000006 от 30. 01. 2015 г. 5. установлена 6. обслуживается |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1.МБОУ ПГО «ТСОШ» вахтеры 08-00 до 20-00 2.МБОУ ПГО «ТСОШ» сторожа с 20-00 до 08-00 |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется /удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Имеется 16 штук 10 штук На монитор Налимов В.А ООО «Термо комфорт»№ 3-15 от 23. 01. 2015 г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1.МБОУ ПГО «ТСОШ» вахтеры с 08-00 до 20-00 2. МБОУ ПГО «ТСОШ» сторожа 20-00 до 08-00 |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Имеется, проводится проводится |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется / исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Пышминского р-на 24. 09. 2010 г. ГУ МВД Пышминского ГО 19. 11. 2010 |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт от 29 июня 2015 г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ОАО «Ростелеком» № 06164 от 16. 02. 2015 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 33 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | ОАО «Ростелеком» № 72 /06164 от 29. 01. 2015 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Net Police да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт № 1 от 25 июня 2015 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Приказ № 1/11 от 01. 09. 2014 г. Гришко А.Е. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 1.28 2. соответствует 3. маршруты согласованы 4. договор №28/у от 29. 01. 2015 г. ГБУЗСО Свердловской обл. Пышминская центральная районная больница Договор № 22 от 01. 08. 2013 г. с Меньшениным В.Г. 5 14. 01. 2015 г. 6.укомплектовано 7.37 лет, прошел 20 часовое обучение в 2015 г. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется 22222 11111 000000 |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | Знаки дорожного движения около учреждения имеются |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Самочернова И.Б. приказ № 82/1 от 24 марта 2015 г. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | имеется |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Приказ № 1 /13 от 01. 09. 2013 г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 15 8. 7 2016-2017 |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | да |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Замена полов |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)